Утверждены решением Общего собрания

членов НП «СРОР «Союз строителей Республики                                               Башкортостан» от 17 июня2010 года (Решение №3)

ТРЕБОВАНИЯ

НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Уфа

| 1.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Разбивочным работам в процессе строительства………………………………………………………….… |
| --- | --- |
| 1.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению Геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений………………………………………………………………...……….. |
| 2.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей………………………………………………………………………..…….... |
| 2.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Строительству временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений………………………………………………………..……………….. |
| 2.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов………………………………………………………….................................. |
| 2.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов…………………………………………………….……………… |
| 3.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Механизированной разработке грунта………………………………………........ |
| 3.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта и устройства дренажей в водохозяйственном строительстве…………... |
| 3.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке грунта методом гидромеханизации……………………………………………….. |
| 3.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по искусственному замораживанию грунтов…………………………………………………………... |
| 3.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками………………………………………………………………………... |
| 3.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов………… |
| 3.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода………...................................... |
| 4.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин………………………... |
| 4.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)………………….. |
| 4.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин…………………………………………………………………………….. |
| 4.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Тампонажным работам…….. |
| 4.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Сооружению шахтных колодцев…………………………………………………………………. |
| 5.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях…………….. |
| 5.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в мерзлых и вечномерзлых грунтах……………………….……... |
| 5.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству ростверков…………………………………………………………………………... |
| 5.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству забивных и буронабивных свай…………………………………………………… |
| 5.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Термическому укреплению грунтов……………………………………………………………….. |
| 5.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов………………………………….… |
| 5.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Силикатизации и смолизации грунтов………………………………………………………………... |
| 5.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»………………………………………….. |
| 5.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Погружению и подъему стальных и шпунтованных свай………………………………………… |
| 6.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Опалубочным работам……... |
| 6.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Арматурным работам………. |
| 6.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций……………………….. |
| 7.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений…………. |
| 7.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок………………………………………………………………………… |
| 7.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин………………………………… |
| 8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Буровзрывным работам при строительстве………………………………………………………………………. |
| 9.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой……………………………………………………………. |
| 9.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой……………………………. |
| 9.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству отопительных печей и очагов…………………………………………………....... |
| 10.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений……………………………………………….. |
| 10.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей…………………… |
| 10.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций…………………………….. |
| 10.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб………. |
| 10.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций…………………………. |
| 10.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)…………………………………………………………….. |
| 11.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций……. |
| 11.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки…………………………………………………………………………….. |
| 12.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Футеровочным работам……. |
| 12.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий……………………………………………………………………………… |
| 12.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Защитному покрытию лакокрасочными материалами………………………………………... |
| 12.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)……………. |
| 12.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оклеечной изоляции………………………………………………………………... |
| 12.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству метализационных покрытий………………………………………………………. |
| 12.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами…………………………………………………………….. |
| 12.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Антисептированию деревянных конструкций…………………………………… |
| 12.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Гидроизоляции строительных конструкций……………………………………………………….. |
| 12.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования……………………………. |
| 12.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по теплоизоляции трубопроводов……………………………………………………………………… |
| 12.12. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по огнезащите строительных конструкций и оборудования…………………………………….. |
| 13.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель из штучных и листовых материалов…………………………………….. |
| 13.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству кровель из рулонных материалов……………………………………………….. |
| 13.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наливных кровель ………………………………………………………………..... |
| 14.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями……………………………………………………………….. |
| 14.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству вентилируемых фасадов…………………………………………………………… |
| 15.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы водопровода и канализации………………………………... |
| 15.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы отопления……………………………………………………. |
| 15.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы газоснабжения………………………………………………. |
| 15.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха……………..... |
| 15.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству системы электроснабжения……………………………………………………….. |
| 15.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений………………………………………………………………………. |
| 16.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов водопроводных…………………………………………………… |
| 16.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей……….. |
| 16.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов…………………... |
| 16.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов водопровода……………………………………….. |
| 17.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных безнапорных………………………………..... |
| 17.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов канализационных напорных…………………………………….. |
| 17.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей……... |
| 17.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству канализационных и водосточных колодцев……………………………………. |
| 17.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации……….. |
| 17.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке дренажных труб на иловых площадках…………………………………………... |
| 17.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов канализации………………………………………. |
| 18.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия………………………………………………………………….. |
| 18.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше…………………………………………………………………..... |
| 18.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения………. |
| 18.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения………………………………………… |
| 18.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения………………………………….. |
| 19.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно……………… |
| 19.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно… |
| 19.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа (для сжиженного углеводородного газа)............. |
| 19.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах……... |
| 19.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок…………………………….. |
| 19.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа………………………………………………………………………………….. |
| 19.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Вводу газопровода в здания и сооружения………………………………………………. |
| 19.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ…………………………………………………………………… |
| 19.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов………………………………………….. |
| 19.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию газопроводов……………………………………………………….. |
| 20.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно……………………….. |
| 20.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно………………………. |
| 20.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно……………………. |
| 20.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ …………………………………. |
| 20.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ………………………………………………………………………………….. |
| 20.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ…………………………………………………………………………… |
| 20.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ……………………………………………………………………………..... |
| 20.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно………………………… |
| 20.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ ………………..…………………... |
| 20.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно……………………………………………. |
| 20.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ …………………………….. |
| 20.12. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты……………………………………………………………………………... |
| 21. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения……....................................................................................................... |
| 22.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу магистральных промысловых трубопроводов…………………………………… |
| 22.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту………………………………… |
| 22.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству нефтебаз и газохранилищ…………………………………………………………. |
| 22.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения…………………………………………………………………….. |
| 22.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения………………………..... |
| 22.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству электрохимической защиты трубопроводов……………………………………. |
| 22.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов……………………………………………………... |
| 22.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов………………………………................................ |
| 22.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа………………………… |
| 22.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по строительству газонаполнительных компрессорных станций…………………………………… |
| 22.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Контролю качества сварных соединений и их изоляция……………………………………. |
| 22.12. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Очистке полости и испытанию магистральных и промысловых трубопроводов…………………. |
| 23.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу подъемно-транспортного оборудования………………………………………… |
| 23.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу лифтов…………………………………………………………………………........ |
| 23.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования тепловых электростанций…………………………………………. |
| 23.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования котельных………………………………………………………….. |
| 23.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов……………………………. |
| 23.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации……………………………………...………………………………... |
| 23.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования атомных электрических станций………………………………… |
| 23.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти… |
| 23.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов…………………………………………………………………. |
| 23.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования по сжижению природного газа…………………………………… |
| 23.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования автозаправочных станций………………………………………… |
| 23.12. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий черной металлургии……………………………….. |
| 23.13. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий цветной металлургии…………………………….... |
| 23.14. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности……. |
| 23.15. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования………………….. |
| 23.16. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта……. |
| 23.17. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей…………………………………….... |
| 23.18. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений……………………………………………………………………….... |
| 23.19. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности…………… |
| 23.20. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов……. |
| 23.21. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности……….. |
| 23.22. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности………………….... |
| 23.23. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности……………… |
| 23.24. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности……………………….. |
| 23.25. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий……………………………. |
| 23.26. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна…………. |
| 23.27. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий кинематографии………………………………….... |
| 23.28. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи…………………………………………………. |
| 23.29. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности………………………………………………………………….. |
| 23.30. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы…………………………………………….... |
| 23.31. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства………………………………………………………………………….... |
| 23.32. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений ….. |
| 23.33. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования сооружений связи …………………………………………………. |
| 23.34. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры ………………………… |
| 23.35. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры…... |
| 23.36. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу оборудования Монтажу оборудования морских и речных портов……………... |
| 24.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования…………………………………………. |
| 24.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам лифтов……………………………………………………………………………..... |
| 24.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем возбуждения………………………………… |
| 24.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам силовых и измерительных трансформаторов……………………………………. |
| 24.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам коммутационных аппаратов……………………………………………………..... |
| 24.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам устройств релейной защиты……………………………………………………..... |
| 24.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении………………………………………………….. |
| 24.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока…………………………………………. |
| 24.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам электрических машин и электроприводов……………………………………….. |
| 24.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств……………… |
| 24.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автономной наладки систем……………………………………………………….. |
| 24.12. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам комплексной наладки систем……………………………………………………… |
| 24.13. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам средств телемеханики…………………………………………………………….. |
| 24.14. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха……………………………………..... |
| 24.15. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам автоматических станочных линий………………………………………………… |
| 24.16. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ………………………………… |
| 24.17. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т…………………..... |
| 24.18. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам холодильных установок……………………………………………………………. |
| 24.19. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам компрессорных установок…………………………………………………………. |
| 24.20. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам паровых котлов…………………………………………………………………….. |
| 24.21. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водогрейных теплофикационных котлов………………………………………… |
| 24.22. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам котельно-вспомогательного оборудования…………………………………….. |
| 24.23. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам водоочистки и оборудования химводоподготовки……………………………..... |
| 24.24. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам технологических установок топливного хозяйства……………………………… |
| 24.25. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам газовоздушного тракта…………………………………………………………….. |
| 24.26. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций………………………….. |
| 24.27. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки древесины…………………………….. |
| 24.28. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сушильных установок……………………………………………………………… |
| 24.29. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений водоснабжения………………………………………………………. |
| 24.30. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам сооружений канализации………………………………………………………….. |
| 24.31 | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового комплекса……………………………………….. |
| 25.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек………………………………................... |
| 25.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований автомобильных дорог………………………………………………..... |
| 25.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек……………………………………………………………………………... |
| 25.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами………………………………………………………………………... |
| 25.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек…………………………………………………………………………….. |
| 25.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств………. |
| 25.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог…….. |
| 25.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству разметки проезжей части автомобильных дорог……………………………….. |
| 26.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для железнодорожных путей……………………………….. |
| 26.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей………………………………………. |
| 26.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству верхнего строения железнодорожного пути…………………………………….. |
| 26.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна………………….... |
| 26.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог…………………. |
| 26.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электрификации железных дорог…………………………………………………………………….. |
| 26.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги………………………………………. |
| 26.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству железнодорожных переездов………………………………………………… |
| 27.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки……………………………………………………………….... |
| 27.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания…………………………………………………………………….. |
| 27.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа…………… |
| 27.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления……………………………………………………………………….... |
| 27.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи…….. |
| 27.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов…………………………. |
| 27.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству пути метрополитена……………………………………………………………………… |
| 28.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки…………………………………………………………………………..... |
| 28.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания……………………………………………………………………... |
| 28.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа………………….. |
| 28.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления……………………………………………………………………….... |
| 28.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи……………. |
| 29.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов………………………………………………………………………. |
| 29.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов…….. |
| 29.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству конструкций пешеходных мостов………………………………………………… |
| 29.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов………………. |
| 29.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству деревянных мостов, эстакад, путепроводов……………………………………… |
| 29.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Устройству каменных мостов, эстакад, путепроводов………………………………………... |
| 29.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных…………………………………………………………………….... |
| 30.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами……….. |
| 30.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства……………………………………………………… |
| 30.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Бурению и обустройству скважин под водой…………………………………………………. |
| 30.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек………………………………………………………..... |
| 30.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Свайным работам, выполняемым в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек………………………………………………………......................... |
| 30.6. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов……………………………………………………………………………. |
| 30.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Возведению дамб………………………………………………………………………………..... |
| 30.8. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях………………… |
| 30.9. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке трубопроводов в подводных условиях…………………………………………… |
| 30.10. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи……………………. |
| 30.11. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе контролю за качеством гидротехнических работ под водой ………………………………………………. |
| 31.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке доменных печей…………………………………………………………………... |
| 31.2. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей ………………………………………… |
| 31.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности…………………….. |
| 31.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Электролизерам для алюминиевой промышленности……………………………………………… |
| 31.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по Футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб…………………….. |
| 32.1. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению - строительного контроля за общестроительными работами…………………….. |
| 32.2 | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами по обустройству скважин……………..... |
| 32.3. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами |
| 32.4. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации……………………………………………………………………….. |
| 32.5. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 32.6. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности |
| 32.7. | Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения………… 32.8. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи 32.9. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности 32.10. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов 32.11. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей 32.12. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях 32.13. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами 32.14. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб |
| 33. | - Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)…………………………………………………... |

# Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Используемые понятия:

безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выполнении этой работы, так и после ее завершения;

образование строительного профиля – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам                                          по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (далее – ОКСО):

| № | Наименование специальности | Код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство | 270100 | Высшее |
|  | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций | 270101 | Высшее |
|  | Промышленное и гражданское строительство | 270102 | Высшее |
|  | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270103 | Среднее |
|  | Гидротехническое строительство | 270104 | высшее и среднее |
|  | Городское строительство и хозяйство | 270105 | Высшее |
|  | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 270106 | Высшее |
|  | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 270107 | Среднее |
|  | Изготовление металлических конструкций | 270108 | Среднее |
|  | Теплогазоснабжение и вентиляция | 270109 | Высшее |
|  | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 270110 | Среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 270111 | Среднее |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 270112 | высшее и среднее |
|  | Механизация и автоматизация строительства | 270113 | Высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | Среднее |
|  | Шахтное и подземное строительство | 130406 | Высшее |
|  | Шахтное строительство | 130407 | Среднее |
|  | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130501 | Высшее |
|  | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 130502 | Среднее |

образование электротехнического профиля – высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 110302 | высшее и среднее |
|  | Энергообеспечение предприятий | 140106 | Высшее |
|  | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника | 140201 | Высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | Высшее Среднее |
|  | Электрические станции | 140204 | Высшее |
|  | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 140203 | Высшее Среднее |
|  | Электроэнергетические системы и сети | 140205 | Высшее |
|  | Электрические станции, сети и системы | 140206 | Среднее |
|  | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 140208 | Среднее |
|  | Гидроэлектростанции | 140209 | Высшее |
|  | Гидроэлектроэнергетические установки | 140210 | Среднее |
|  | Электроснабжение | 140211 | Высшее |
|  | Электроснабжение по отраслям | 140212 | Среднее |
|  | Электромеханика | 140601 | Высшее |
|  | Электрические и электронные аппараты | 140602 | Высшее |
|  | Электрические машины и аппараты | 140603 | Среднее |
|  | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 140604 | Высшее |
|  | Электротехнологические установки и системы | 140605 | Высшее |
|  | Электрический транспорт | 140606 | Высшее |
|  | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 140610 | Высшее |
|  | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 140611 | высшее и среднее |
|  | Электротехнические устройства | 140612 | Среднее |
|  | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140613 | Среднее |
|  | Электроснабжение железных дорог | 190401 | Высшее |
|  | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270116 | Среднее |

образование технологического профиля – высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологические машины и оборудование | 150400 | Высшее |
|  | Проектирование технических и технологических комплексов | 150401 | Высшее |
|  | Горные машины и оборудование | 150402 | Высшее |
|  | Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений | 150403 | Высшее |
|  | Металлургические машины и оборудование | 150404 | Высшее |
|  | Машины и оборудование лесного комплекса | 150405 | Высшее |
|  | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности | 150406 | Высшее |
|  | Полиграфические машины и автоматизированные комплексы | 150407 | Высшее |
|  | Специальные машины и устройства | 150409 | Среднее |
|  | Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях | 150410 | Среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 150411 | Среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 150412 | Среднее |
|  | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 150413 | Среднее |
|  | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок | 150414 | Среднее |
|  | Машины и технологии обработки металлов давлением | 150201 | Высшее |
|  | Оборудование и технология сварочного производства | 150202 | Высшее |
|  | Сварочное производство | 150203 | Среднее |
|  | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | 150206 | Высшее |
|  | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 190205 | Высшее |
|  | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190605 | Среднее |

образование телекоммуникационного профиля – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Физика и техника оптической связи | 210401 | Высшее |
|  | Средства связи с подвижными объектами | 210402 | Высшее |
|  | Защищенные системы связи | 210403 | Высшее |
|  | Многоканальные телекоммуникационные системы | 210404 | высшее среднее |
|  | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 210405 | высшее среднее |
|  | Сети связи и системы коммутации | 210406 | высшее среднее |
|  | Эксплуатация средств связи | 210407 | Среднее |
|  | Управление и информатика в технических системах | 220201 | Высшее |
|  | Автоматические системы управления | 220205 | Среднее |
|  | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220301 | высшее среднее |
|  | Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях | 220302 | Среднее |
|  | Средства механизации и автоматизации (по отраслям) | 220303 | Среднее |
|  | Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике | 220304 | Среднее |
|  | Роботы и роботехнические системы | 220402 | Высшее |

образование транспортного профиля – высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее следующим кодам по ОКСО:

| № | Наименование специальности | Код по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию | Уровень профессио-нального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мосты и транспортные тоннели | 270201 | Высшее |
|  | Строительство мостов | 270202 | Среднее |
|  | Строительство тоннелей и метрополитенов | 270203 | Среднее |

|  | Строительство железных дорог, путей и путевого хозяйства | 270204 | Высшее Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги и аэродромы | 270205 | Высшее |
|  | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 270206 | Среднее |
|  | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 270207 | Среднее |

требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства –  требования, разработанные в соответствии со ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ                  и  приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.

# 1. Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам при выполнении геодезических работ, выполняемых на строительных площадках

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»                                       к геодезическим работам, выполняемых на строительных площадках относятся:

| 1.1. | Разбивочные работы в процессе строительства |
| --- | --- |
| 1.2. | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений |

# 1.1. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к разбивочным работам в процессе строительства

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение разбивочных работ в процессе строительства, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 1.2. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по геодезическому контролю точности геометрических параметров зданий и сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 2. Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к подготовительным работам

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»                                         к подготовительным работам относятся:

| 2.1. | Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей |
| --- | --- |
| 2.2. | Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений |
| 2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов |
| 2.4. | Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов |

# 2.1. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 2.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству временных дорог: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по строительству временных дорог: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 2.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опор) стационарных кранов, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО;

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» – специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины                   и оборудование») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 2.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по установке и демонтажу инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3. Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам при выполнении земляных работ

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к земляным работам относятся:

| 3.1. | Механизированная разработка грунта |
| --- | --- |
| 3.2. | Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве |
| 3.3. | Разработка грунта методом гидромеханизации |
| 3.4. | Работы по искусственному замораживанию грунтов |
| 3.5. | Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками |
| 3.6. | Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов |
| 3.7. | Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода |

# 3.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированной разработке грунта

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по механизированной разработке грунта, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3.2. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта и устройству дренажей в водохозяйственном строительстве

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных     и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке грунта методом гидромеханизации

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по искусственному замораживанию грунтов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по уплотнению грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 3.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по механизированному рыхлению и разработке вечномерзлых грунтов

Требования в части кадрового обеспечения

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

Требования к документам

Требованием к документам является наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

# 3.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное                            и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 4 Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам по устройству скважин

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству скважин относятся:

| 4.1. | Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин |
| --- | --- |
| 4.2. | Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) |
| 4.3. | Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин |
| 4.4. | Тампонажные работы |
| 4.5. | Сооружение шахтных колодцев |

# 4.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                             130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                   130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее                           чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 4.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                             130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                   130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности ;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее                           чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 4.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по креплению скважин трубами, извлечению труб, свободному спуску или подъему труб из скважин

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                             130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                   130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности ;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее                           чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 4.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к тампонажным работам

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                             130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»),                   130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности ;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ по бурению, строительству и монтажу нефтяных и газовых скважин, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее                           чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 4.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сооружению шахтных колодцев

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5. Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам. Свайные работы. Закрепление грунтов.

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к свайным работам и к работам по закреплению грунтов относятся:

| 5.1. | Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях |
| --- | --- |
| 5.2. | Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах |
| 5.3. | Устройство ростверков |
| 5.4. | Устройство забивных и буронабивных свай |
| 5.5. | Термическое укрепление грунтов |
| 5.6. | Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов |
| 5.7. | Силикатизация и смолизация грунтов |
| 5.8. | Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» |
| 5.9. | Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай |

# 5.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым с земли, в том числе в морских и речных условиях

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемым в мёрзлых и вечномёрзлых грунтах.

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству ростверков

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству забивных и буронабивных свай

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству забивных и буронабивных свай, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной площадке (мастер, прораб, приравненный к ним работник).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству забивных и буронабивных свай, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству забивных и буронабивных свай, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по устройству забивных и буронабивных свай, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению свайных работ.

# 5.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по термическому укреплению грунтов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по цементации грунтовых оснований с забивкой инъекторов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по силикатизации и смолизации грунтов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.8 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений способом «стена в грунте»

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 5.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по погружению и подъему стальных и шпунтованных свай

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 6 Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций относятся:

| 6.1. | Опалубочные работы |
| --- | --- |
| 6.2. | Арматурные работы |
| 6.3. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |

# 6.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к опалубочным работам

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 6.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к арматурным работам

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 6.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по устройству монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 7. Требования НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан» к выдаче свидетельств о допуске к работам. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций относятся:

| 7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок |
| 7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин |

# 7.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 7.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 7.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

Требования к кадровому составу

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 8. Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Буровзрывные работы при строительстве.

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»                                   к буровзрывным работам при строительстве относятся:

- буровзрывные работы при строительстве.

  - Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к буровзрывным работам при строительстве

Требования к кадровому составу

Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – 130408 – («Взрывное дело»).

Не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 9 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Работы по устройству каменных конструкций.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству каменных конструкций относятся:

| 9.1. | Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой |
| --- | --- |
| 9.2. | Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой |
| 9.3. | Устройство отопительных печей и очагов |

# 9.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 9.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 9.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству отопительных печей и очагов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Работы по монтажу металлических конструкций.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                     по монтажу металлических конструкций относятся:

| 10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей |
| 10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций |
| 10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб |
| 10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций |
| 10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) |

# 10.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий                       и сооружений

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструкций транспортных галерей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270204 («Строительство железных дорог, путь                        и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»),                                 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»);

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу резервуарных конструкций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

190205 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» – специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины                 и оборудование») по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое хозяйство» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ) по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка)                      по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу технологических конструкций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 10.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу                           и демонтажу тросовых несущих конструкций                                                                 (растяжки, вантовые конструкции и прочие)

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 11 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Монтаж деревянных конструкций.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                по монтажу деревянных конструкций относятся:

| 11.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций |
| --- | --- |
| 11.2. | Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки |

# 11.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, усилению и демонтажу конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 11.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по сборке жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплексной поставки

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) относятся:

| 12.1. | Футеровочные работы |
| --- | --- |
| 12.2. | Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий |
| 12.3. | Защитное покрытие лакокрасочными материалами |
| 12.4. | Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) |
| 12.5. | Устройство оклеечной изоляции |
| 12.6. | Устройство металлизационных покрытий |
| 12.7. | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами |
| 12.8. | Антисептирование деревянных конструкций |
| 12.9. | Гидроизоляция строительных конструкций |
| 12.10. | Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |
| 12.11. | Работы по теплоизоляции трубопроводов |
| 12.12. | Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |

# 12.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к футеровочным работам

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по кладке из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»),  270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по защитному покрытию лакокрасочными материалами

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гуммированию (обкладке листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 «Строительство      и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство»,    270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка)                     по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оклеечной изоляции

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»),  270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству металлизационных покрытий

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270105 («Городское строительство и хозяйство»), 270108 («Изготовление металлических конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по нанесению лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по антисептированию деревянных конструкций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по гидроизоляции строительных конструкций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по теплоизоляции трубопроводов (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 12.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по огнезащите строительных конструкций и оборудования

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») , 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО;

280104 «Безопасность жизнедеятельности» – специальность 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 13. Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство кровель.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству кровель относятся:

| 13.1. | Устройство кровель из штучных и листовых материалов |
| --- | --- |
| 13.2. | Устройство кровель из рулонных материалов |
| 13.3. | Устройство наливных кровель |

# 13.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из штучных и листовых материалов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 13.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству кровель из рулонных материалов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 13.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наливных кровель

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 14 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Фасадные работы.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к фасадным работам относятся:

| 14.1. | Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями |
| --- | --- |
| 14.2. | Устройство вентилируемых фасадов |

# 14.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по облицовке поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 14.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству вентилируемых фасадов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений относятся:

| 15.1. | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации |
| --- | --- |
| 15.2. | Устройство и демонтаж системы отопления |
| 15.3. | Устройство и демонтаж системы газоснабжения |
| 15.4. | Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 15.5. | Устройство системы электроснабжения |
| 15.6. | Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений |

# 15.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы водопровода и канализации

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы отопления

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы газоснабжения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству и демонтажу системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству системы электроснабжения

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 15.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружения в части кадрового обеспечения

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 16. Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных сетей водопровода

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                по устройству наружных сетей водопровода относятся:

| 16.1. | Укладка трубопроводов водопроводных |
| --- | --- |
| 16.2. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей |
| 16.3. | Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов |
| 16.4. | Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода |

# 16.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов водопроводных

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 16.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 16.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 16.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытания трубопроводов водопровода

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных сетей канализации

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                    по устройству наружных сетей канализации относятся:

| 17.1. | Укладка трубопроводов канализационных безнапорных |
| --- | --- |
| 17.2. | Укладка трубопроводов канализационных напорных |
| 17.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей |
| 17.4. | Устройство канализационных и водосточных колодцев |
| 17.5. | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |
| 17.6. | Укладка дренажных труб на иловых площадках |
| 17.7. | Очистка полости и испытание трубопроводов канализации |

# 17.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных безнапорных

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов канализационных напорных

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству канализационных и водосточных колодцев

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке дренажных труб на иловых площадках

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 17.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытания трубопроводов канализации

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое сооружение»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 18 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных сетей теплоснабжения.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам               по устройству наружных сетей теплоснабжения относятся:

| 18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия |
| --- | --- |
| 18.2. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше |
| 18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения |
| 18.4. | Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения |
| 18.5. | Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |

# 18.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя                                                до 115 градусов Цельсия

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальности: 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

150100 «Металлургия» – специальность 150110 («Контроль качества металлов и сварных соединений») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 18.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальности: 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство»), 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

150100 «Металлургия» – специальность 150110 («Контроль качества металлов и сварных соединений») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 18.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

140100 «Теплоэнергетика» – специальность 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 18.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству колодцев и камер сетей теплоснабжения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

140100 «Теплоэнергетика» – специальность 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 18.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию трубопроводов теплоснабжения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

140100 «Теплоэнергетика» – специальность 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19. Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных относятся:

| 19.1. | Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно |
| --- | --- |
| 19.2. | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно |
| 19.3. | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) |
| 19.4. | Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах |
| 19.5. | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок |
| 19.6. | Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа |
| 19.7. | Ввод газопровода в здания и сооружения |
| 19.8. | Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ |
| 19.9. | Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов |
| 19.10. | Очистка полости и испытание газопроводов |

# 19.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газорегуляторных пунктов и установок

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по вводу газопровода               в здания и сооружения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие газопроводы, отключению и заглушке под давлением действующих газопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 19.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытанию газопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных электрических сетей

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам               по устройству наружных электрических сетей относятся:

| 20.1. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно |
| --- | --- |
| 20.2. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно |
| 20.3. | Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно |
| 20.4. | Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ |
| 20.5. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ |
| 20.6. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ |
| 20.7. | Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ |
| 20.8. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно |
| 20.9. | Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ |
| 20.10. | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно |
| 20.11. | Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ |
| 20.12. | Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |

# 20.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу и демонтажу трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 20.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по установке распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140201 («Высоковольтная электроэнергетика и электротехника»), 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 21 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения относятся:

| 21. | Работы по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения |
| --- | --- |

21 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству объектов нефтяной и газовой промышленности относятся:

| 22.1. | Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов |
| --- | --- |
| 22.2. | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту |
| 22.3. | Устройство нефтебаз и газохранилищ |
| 22.4. | Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения |
| 22.5. | Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения; |
| 22.6. | Устройство электрохимической защиты трубопроводов |
| 22.7. | Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов |
| 22.8. | Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов |
| 22.9. | Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа |
| 22.10. | Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций |
| 22.11. | Контроль качества сварных соединений и их изоляция |
| 22.10. | Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов |

# 22.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу магистральных и промысловых трубопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству нефтебаз и газохранилищ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству электрохимической защиты трубопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по врезке под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по выполнению антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальности:270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций»),270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству газонаполнительных компрессорных станций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по контролю качества сварных соединений и их изоляция

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства») 150203 («Сварочное производство») по ОКСО ;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке ;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 22.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по очистке полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)             по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Монтажные работы.

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к монтажным работам относятся:

| 23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования |
| --- | --- |
| 23.2. | Монтаж лифтов |
| 23.3. | Монтаж оборудования тепловых электростанций |
| 23.4. | Монтаж оборудования котельных |
| 23.5. | Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов |
| 23.6. | Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации |
| 23.7. | Монтаж оборудования атомных электрических станций |
| 23.8. | Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти |
| 23.9. | Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов |
| 23.10. | Монтаж оборудования по сжижению природного газа |
| 23.11. | Монтаж оборудования автозаправочных станций |
| 23.12. | Монтаж оборудования предприятий черной металлургии |
| 23.13. | Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии |
| 23.14. | Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности |
| 23.15. | Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования |
| 23.16. | Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| 23.17. | Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей |
| 23.18. | Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений |
| 23.19. | Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности |
| 23.20. | Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов |
| 23.21. | Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности |
| 23.22. | Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности |
| 23.23. | Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности |
| 23.24. | Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности |
| 23.25. | Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий |
| 23.26. | Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна |
| 23.27. | Монтаж оборудования предприятий кинематографии |
| 23.28. | Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи |
| 23.29. | Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности |
| 23.30. | Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств том числе рыбопереработки и хранения рыбы |
| 23.31. | Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 23.32. | Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений |
| 23.33. | Монтаж оборудования сооружений связи |
| 23.34. | Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры |
| 23.35. | Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры |
| 23.36. | Монтаж оборудования морских и речных портов |

# 23.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу подъемно-транспортного оборудования

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальность 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» – специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу лифтов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» – специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования тепловых электростанций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» – специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140206 («Электрические станции, сети и системы») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования котельных

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электростанции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования атомных электрических станций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»  - специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО.

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»)                 по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования по сжижению природного газа

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО.

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования автозаправочных станций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»)                         по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий черной металлургии

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»)               по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.13 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий цветной металлургии

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.14 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое дело» - специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

.

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.15 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.16 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальности: 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»)                   по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.17 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» - специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270201 «Мосты и транспортные тоннели», 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.18 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.19 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электротехнической промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140605 («Электротехнологические установки»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические системы и связи»), 140206 («Электрические станции, сети и системы») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.20 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий промышленности строительных материалов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.21 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» – специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150405 («Машины и оборудование лесного комплекса») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.22 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.23 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий полиграфической промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальности:  150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150407 («Полиграфические машины и автоматизированные комплексы») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.24 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий пищевой промышленности

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.25 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

210400 «Телекоммуникации» - специальность 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы») по ОКСО;

210100 «Приборостроение» - специальность 200105 («Акустические приборы и системы») по ОКСО;

210100 «Электроника и микроэлектроника» - специальности: 210102 («Светотехника и источники света»), 210105 («Электронные приборы и устройства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.26 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность  150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110301 («Механизация сельского хозяйства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.27 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий кинематографии

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.28 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

23.29 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.30 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.31 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.32 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений.

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальности: 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.33 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования сооружений связи

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.34 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования объектов космической инфраструктуры

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140605 («Электротехнологические установки»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические системы и связи»), 140206 («Электрические станции, сети и системы») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.35 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 23.36 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу оборудования морских и речных портов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»)               по ОКСО;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Пусконаладочные работы.

Общее положение.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»                                к пусконаладочным работам относятся:

| 24.1. | Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования |
| --- | --- |
| 24.2. | Пусконаладочные работы лифтов |
| 24.3. | Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения |
| 24.4. | Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов |
| 24.5. | Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов |
| 24.6. | Пусконаладочные работы устройств релейной защиты |
| 24.7. | Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении |
| 24.8. | Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока |
| 24.9. | Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов |
| 24.10. | Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств |
| 24.11. | Пусконаладочные работы автономной наладки систем |
| 24.12. | Пусконаладочные работы комплексной наладки систем |
| 24.13. | Пусконаладочные работы средств телемеханики |
| 24.14. | Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 24.15. | Пусконаладочные работы автоматических станочных линий |
| 24.16. | Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ |
| 24.17. | Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т |
| 24.18. | Пусконаладочные работы холодильных установок |
| 24.19. | Пусконаладочные работы компрессорных установок |
| 24.20. | Пусконаладочные работы паровых котлов |
| 24.21. | Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов |
| 24.22. | Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования |
| 24.23. | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки |
| 24.24. | Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства |
| 24.25. | Пусконаладочные работы газовоздушного тракта |
| 24.26. | Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций |
| 24.27. | Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины |
| 24.28. | Пусконаладочные работы сушильных установок |
| 24.29. | Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения |
| 24.30. | Пусконаладочные работы сооружений канализации |
| 24.31. | Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса |

# 24.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам подъемно-транспортного оборудования

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»);

210100 «Электроника и микроэлектроника» - специальность 210107 («Электронное машиностроение») по ОКСО;

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО;

190600 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» - специальность 190605 («Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам лифтов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»);

210100 «Электроника и микроэлектроника» - специальность 210107 («Электронное машиностроение») по ОКСО;

190200 «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы» - специальность 190205 («Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование») по ОКСО;

190600 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» - специальность 190605 («Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам синхронных генераторов и систем возбуждения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»);

270100 «Строительство» – специальность 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»),по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам силовых и измерительных трансформаторов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам коммутационных аппаратов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

210400 «Телекоммуникации» - специальность 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи») по ОКСО;

220200 «Автоматизация и управление» - специальности 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220205 («Автоматические системы управления») по ОКСО;

220300 «Автоматизированные технологии и производства» - специальности: 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)»), 220304 («Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам устройств релейной защиты

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальность 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматики в электроснабжении

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем напряжения и оперативного тока

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»);

270100 «Строительство» - специальность 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»), по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам электрических машин и электроприводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»),

270100 «Строительство» - специальность 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»),по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автономной наладки систем

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.12 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам комплексной наладки систем

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.13 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам средств телемеханики

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

24.13.Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам средств телемеханики в части  имущественного обеспечения

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.14 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.15 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам автоматических станочных линий

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

151000 «Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств» - специальность 151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов»), по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.16 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

151000 «Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных               машиностроительных производств» - специальность 151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150409 («Специальные машины и устройства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»)по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.17 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

151000 «Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств» - специальность 151002 («Металлообрабатывающие станки и комплексы») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150206 («Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150409 («Специальные машины и устройства»), 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке.

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.18 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам холодильных установок

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.19 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам компрессорных установок

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» - специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

270109 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.20 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам паровых котлов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция», 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.21 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам водогрейных теплофикационных котлов

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.22 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам котельно-вспомогательного оборудования

Требования к кадровому составу

# не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение данных работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.23 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105(«Энергетика теплотехнологий»)  по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.24 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам технологических установок топливного хозяйства

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.25 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам газовоздушного тракта

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.26 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140100 «Теплоэнергетика» - специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.27 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам оборудования для обработки и отделки древесины

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» - специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.28 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сушильных установок

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и системы»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.29 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений водоснабжения

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.30 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам сооружений канализации

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности.

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 24.31 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам на сооружениях нефтегазового комплекса

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» – специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство автомобильных дорог и аэродромов.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                 по устройству автомобильных дорог и аэродромодов относятся:

| 25.1. | Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |
| --- | --- |
| 25.2. | Устройство оснований автомобильных дорог |
| 25.3. | Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |
| 25.4. | Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
| 25.5. | Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек |
| 25.6. | Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств |
| 25.7. | Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог |
| 25.8. | Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог |

# 25.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований автомобильных дорог

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») и 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы») и 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») и 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») и 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 25.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству разметки проезжей части автомобильных дорог

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэропортов») и 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство железнодорожных и трамвайных путей.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам               по устройству железнодорожных и трамвайных путей относятся:

| 26.1. | Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей |
| --- | --- |
| 26.2. | Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей |
| 26.3. | Устройство верхнего строения железнодорожного пути |
| 26.4. | Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути |
| 26.5. | Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог |
| 26.6. | Электрификация железных дорог |
| 26.7. | Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги |
| 26.8. | Устройство железнодорожных переездов |

# 26.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для железнодорожных путей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству земляного полотна для трамвайных путей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству верхнего строения железнодорожного пути

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение»), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО.;

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

280401 «Природообустройство» – специальность 280401 («Мелиорация, рекультивация и охрана земель») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу сигнализации, централизации и блокировки железных дорог

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальности: 190401 («Электроснабжение железных дорог»), 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

270100 «Строительство» - специальности: 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» - специальность 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по электрификации железных дорог

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»  - специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» - специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог»)по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по закреплению грунтов в полосе отвода железной дороги

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 26.8 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству железнодорожных переездов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27 Требования  НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство тоннелей, метрополитенов.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по устройству тоннелей, метрополитенов относятся:

| 27.1. | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки |
| --- | --- |
| 27.2. | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания |
| 27.3. | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа |
| 27.4. | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления |
| 27.5. | Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи |
| 27.6. | Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов |
| 27.7. | Устройство пути метрополитена |

# 27.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция», 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 «Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 27.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству путей метрополитенов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» - специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 28 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство шахтных сооружений.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                по устройству шахтных сооружений относятся:

| 28.1. | Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки |
| --- | --- |
| 28.2. | Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания |
| 28.3. | Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа |
| 28.4. | Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления |
| 28.5. | Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи |

# 28.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 28.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 28.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением тампонажа

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 28.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 28.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по проходке выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Устройство мостов, эстакад и путепроводов.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам                по устройству мостов, эстакад и путепроводов относятся:

| 29.1. | Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов |
| --- | --- |
| 29.2. | Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов |
| 29.3. | Устройство конструкций пешеходных мостов |
| 29.4. | Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов |
| 29.5. | Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов |
| 29.6. | Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов |
| 29.7. | Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных |

# 29.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству конструкций пешеходных мостов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству деревянных мостов, эстакад и путепроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по устройству каменных мостов, эстакад и путепроводов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 29.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270200 «Транспортное строительство» – специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Гидротехнические работы, водолазные работы.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к гидротехническим работам, водолазным работам относятся:

| 30.1. | Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами |
| --- | --- |
| 30.2. | Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства |
| 30.3. | Бурение и обустройство скважин под водой |
| 30.4. | Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек |
| 30.5. | Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек |
| 30.6. | Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов |
| 30.7. | Возведение дамб |
| 30.8. | Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях |
| 30.9. | Укладка трубопроводов в подводных условиях |

# 30.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке и перемещению грунта гидромониторными и плавучими земснарядами

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по рыхлению и разработке грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.3 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по бурению и обустройству скважин под водой

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к свайным работам, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по возведению дамб

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.8 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по монтажу, демонтажу строительных конструкций в подводных условиях

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке трубопроводов в подводных условиях

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.10 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по укладке кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 30.11 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к водолазным (подводно-строительным) работам, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

- 270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 31 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Промышленные печи и дымовые трубы.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к группе видов работ промышленные печи и дымовые трубы относятся:

| 31.1. | Кладка доменных печей |
| --- | --- |
| 31.2. | Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей |
| 31.3. | Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности |
| 31.4. | Электролизеры для алюминиевой промышленности |
| 31.5. | Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб |

# 31.1 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по кладке доменных печей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 31.2 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по кладке верхнего строения ванных стекловаренных печей

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 31.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по монтажу печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 31.4 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ электролизеры для алюминиевой промышленности

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140601 («Электромеханика»), 140602 «Электрические и электронные аппараты», 140603 «Электрические машины и аппараты», 140604 («Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»), 140605 («Электротехнологические установки и системы по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 31.5 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к выполнению работ по футеровке промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб

Требования к кадровому составу

- не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение  работ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – средне-техническое профессиональное образование строительного профиля. Кроме того, из выше перечисленного кадрового состава, не менее чем один специалист должен иметь профессиональное образование по направлениям:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО или профессиональное техническое образование (профессиональная переподготовка) по направлению профессиональной деятельности;

- не менее чем один работник должен обеспечивать безопасное выполнение  указанных работ непосредственно на строительной площадке;

- работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, имеющие средне-техническое профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Требования к повышению квалификации

# Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение выполнению работ по данному виду работ

Требования о наличии системы контроля качества

Должна быть система контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Требования к имуществу

Наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ.

# 32 Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем относятся:

| 32.1. | Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14) |
| --- | --- |
| 32.2. | Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) |
| 32.3. | Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) |
| 32.4. | Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) |
| 32.5. | Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) |
| 32.6. | Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) |
| 32.7. | Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5,15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20) |
| 32.8. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21) |
| 32.9. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22) |
| 32.10. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29) |
| 32.11. | Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26) |
| 32.12. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) |
| 32.13. | Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30) |
| 32.14. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31) |
| 32.15. | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7) |

# 32.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ                № 1-3, 5-7, 9-14)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»),  270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ                   № 1-3, 5-7, 9-14), в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14).

# 32.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ № 4)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ №4), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ №4), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ № 4), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ № 4), не реже                    1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ № 4),                    в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за обустройством скважин (группа видов работ № 4).

# 32.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

130400 «Горное дело» – 130408 – («Взрывное дело»).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8), не реже             1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)                  в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за буровзрывными работами (группа видов работ № 8).

# 32.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации                  (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство», 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации                      (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17).

# 32.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

140100 «Теплоэнергетика» – специальности: 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140106 («Энергообеспечение предприятий»)                     по ОКСО;

270100 «Строительство» –- специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство», 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ                  № 18, 19), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ              № 18, 19), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ                № 18, 19), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19).

# 32.6 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности                               (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

210400 «Телекоммуникации» – специальность 210403 («Защищенные системы связи»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи») по ОКСО;

220200 «Автоматизация и управление» – специальности 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220205 («Автоматические системы управления») по ОКСО;

220300 «Автоматизированные технологии и производства» – специальности: 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологичксих процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)») по ОКСО;

230100 «Информатика и вычислительная техника» – специальности: 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)»)               по ОКСО;

280104 «Безопасность жизнедеятельности» – специальность 280104 («Пожарная безопасность») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности                              (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12).

# 32.7 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ  № 20), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

210400 «Телекоммуникации» – специальность 210403 («Защищенные системы связи»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи») по ОКСО;

220200 «Автоматизация и управление» – специальности 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220205 («Автоматические системы управления») по ОКСО;

220300 «Автоматизированные технологии и производства» – специальности: 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологичксих процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)») по ОКСО;

230100 «Информатика и вычислительная техника» – специальности: 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)») по ОКСО; 140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования              (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20).

# 32.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140203 («Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190402 («Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте») по ОКСО;

210400 «Телекоммуникации» - специальность 210403 («Защищенные системы связи»), 210404 («Многоканальные телекоммуникационные системы»), 210406 («Сети связи и системы коммутации»), 210407 («Эксплуатация средств связи») по ОКСО;

220200 «Автоматизация и управление» – специальности 220201 («Управление и информатика в технических системах»), 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»), 220204 («Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)»), 220205 («Автоматические системы управления») по ОКСО;

220300 «Автоматизированные технологии и производства» – специальности: 220301 («Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»), 220302 («Автоматизация технологичксих процессов на тепловых электрических станциях»), 220303 («Средства механизации и автоматизации (по отраслям)») по ОКСО;

230100 «Информатика и вычислительная техника» – специальности: 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»), 230103 («Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)») по ОКСО; 140200 «Электроэнергетика» - специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования                     (по отраслям)») по ОКСО;

110300 «Агроинженерия» – специальность 110302 («Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ                      № 23.33, группа видов работ № 21), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за работами в области электроснабжения (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21).

# 32.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

150800 «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника» – специальность 150801 («Вакуумная и компрессорная техника физических установок») по ОКСО;

150400 «Технологические машины и оборудование» – 150411 («Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»), 150414 («Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» - специальности: 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция), 270113 («Механизация и автоматизация строительства»), 270116 («Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ») по ОКСО;

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» - специальность 150202 («Оборудование и технология сварочного производства»), 150203 («Сварочное производство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»)            по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 23.33, 23.10, группа видов работ № 21), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23.9, 23.10, группа видов работ №22).

# 32.10 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ                  № 23.35, группы видов работ № 25, 29)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ                № 25, 29), должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, транспортного профиля:

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ №25, 29), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ                № 23.35, группы видов работ № 25, 29) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29).

# 32.11 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

150800 «Строительство» – специальность 270204 («Строительство железных дорог, путей и путевого хозяйства»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей                      (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ № 23.16, группа видов работ № 26).

# 32.12 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28), должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО.

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство», 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция», 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 «Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство») или 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28), не реже 1 раза       в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28).

# 32.13 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальности: 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                  пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ № 30).

# 32.14 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальности: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 270104 «Гидротехническое строительство», 270106 («Производство строительных материалов, изделий и конструкций») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31).

# 32.15 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер (начальник отдела капитального строительства) и инженер по техническому надзору обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник (инженер по техническому надзору) должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические сети и системы»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО;

140600 «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» – специальности: 140610 («Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»), 140612 («Электротехнические устройства»), 140613 («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования             (по отраслям)») по ОКСО;

190400 «Системы обеспечения движения поездов» – специальность 190401 («Электроснабжение железных дорог») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение по строительному контролю или обеспечение безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7) в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (23.7).

# 33. Требования НП СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» к выдаче свидетельств о допуске к работам.

# Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Общее положение

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) относятся:

| 33.1. | Промышленное строительство |
| --- | --- |
| 33.1.1. | Предприятия и объекты топливной промышленности |
| 33.1.2. | Предприятия и объекты угольной промышленности |
| 33.1.3. | Предприятия и объекты черной металлургии |
| 33.1.4. | Предприятия и объекты цветной металлургии |
| 33.1.5 | Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности |
| 33.1.6. | Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки |
| 33.1.7. | Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности |
| 33.1.8. | Предприятия и объекты легкой промышленности |
| 33.1.9. | Предприятия и объекты пищевой промышленности |
| 33.1.10 | Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства |
| 33.1.11 | Тепловые электростанции |
| 33.1.12 | Объекты использования атомной энергии |
| 33.1.13 | Объекты электроснабжения свыше 110 кВ |
| 33.1.14 | Объекты нефтегазового комплекса |
| 33.2. | Транспортное строительство |
| 33.2.1. | Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта |
| 33.2.2. | Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| 33.2.3. | Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры |
| 33.2.4. | Тоннели автомобильные и железнодорожные |
| 33.2.5. | Метрополитены |
| 33.2.6. | Мосты (большие и средние) |
| 33.2.7. | Предприятия и объекты общественного транспорта |
| 33.3. | Жилищно-гражданское строительство |
| 33.4. | Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно |
| 33.5. | Объекты теплоснабжения |
| 33.6. | Объекты газоснабжения |
| 33.7. | Объекты водоснабжения и канализации |
| 33.8. | Здания и сооружения объектов связи |
| 33.9. | Объекты морского транспорта |
| 33.10. | Объекты речного транспорта |
| 33.11. | Объекты гидроэнергетики |
| 33.12. | Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики) |
| 33.13. | Гидромелиоративные объекты |

# 33.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах промышленного строительства

# 33.1.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                 пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов топливной промышленности.

# 33.1.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного  профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов угольной промышленности.

# 33.1.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов черной металлургии.

# 33.1.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов цветной металлургии.

# 33.1.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов химической и нефтехимической промышленности.

# 33.1.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)             по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                    пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов машиностроения и металлообработки.

# 33.1.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)                     по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции                                и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования                  не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

# 33.1.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов легкой промышленности

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Требования устанавливают условия выдачи допуска к виду работ 33.1.8. Предприятия и объекты пищевой промышленности подгруппы № 33.1. Промышленное строительство группы видов работ      № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009  № 624, в соответствии со статьей 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации и Перечня видов работ, утвержденного решением общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ».

- 2. Требования  в части  кадрового обеспечения

- 2.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее – организации) по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет.

- 2.2. Наличие в штате строительной организации по основному месту работы работника ответственного за производство работ, имеющего высшее профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или средне техническое профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 7 лет.

- 2.3. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за организацию и за контроль строительства, – не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, соответствующих следующим требованиям:

- 2.3.1	не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование технологического профиля и стаж работы по специальности  не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании.

- 2.4. Указанные в пунктах 2.1, 2.2  и 2.3.1. - 2.3.3.  сотрудники не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю.

- 2.5. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, указанного в пункте 2.3.2 на специалиста, соответствующего требованиям, указанным в пункте 2.3.1.

- 3. Требования в части имущественного обеспечения

- 3.1.  Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества:

- а) наличие офиса;

- б) наличие средств измерения и контроля

- 4. Требования в части  обеспечения качества работ и безопасности труда

- 4.1.  Наличие системы контроля качества выполняемых работ.

- 4.2.  Наличие службы охраны труда.

- 5. Иные требования

- 5.1  Организация должна иметь стаж работы в строительстве не менее 3-х лет*.

- Примечание: *По решению Совета НП СРОР «Союз строителей РБ»допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем может быть выдан строительной организации, имеющей строительный стаж менее трех лет.

# 33.1.9 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов пищевой промышленности

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Требования устанавливают условия выдачи допуска к виду работ 33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности подгруппы № 33.1. Промышленное строительство группы видов работ      № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009  № 624, в соответствии со статьей 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации и Перечня видов работ, утвержденного решением общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ».

- 2. Требования  в части  кадрового обеспечения

- 2.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее – организации) по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет.

- 2.2. Наличие в штате строительной организации по основному месту работы работника ответственного за производство работ, имеющего высшее профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или средне техническое профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 7 лет.

- 2.3. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за организацию и за контроль строительства, – не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, соответствующих следующим требованиям:

- 2.3.1	не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование технологического профиля и стаж работы по специальности  не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании.

- 2.4. Указанные в пунктах 2.1, 2.2  и 2.3.1. - 2.3.3.  сотрудники не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю.

- 2.5. С учетом специфики деятельности организации допускается замещение специалиста, указанного в пункте 2.3.2 на специалиста, соответствующего требованиям, указанным в пункте 2.3.1.

- 3. Требования в части имущественного обеспечения

- 3.1.  Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества:

- а) наличие офиса;

- б) наличие средств измерения и контроля

- 4. Требования в части  обеспечения качества работ и безопасности труда

- 4.1.  Наличие системы контроля качества выполняемых работ.

- 4.2.  Наличие службы охраны труда.

- 5. Иные требования

- 5.1  Организация должна иметь стаж работы в строительстве не менее 3-х лет*.

- Примечание: *По решению Совета НП СРОР «Союз строителей РБ»допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем может быть выдан строительной организации, имеющей строительный стаж менее трех лет.

# 33.1.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тепловых электростанций.

# 33.1.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе,                  в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов использования атомной энергии.

# 33.1.13 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше 110 кВ

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше 110 кВ, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или электротехнического профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальности: 140204 («Электрические станции»), 140205 («Электроэнергетические системы и сети»), 140206 («Электрические станции, сети и системы»), 140208 («Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»), 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки»), 140211 («Электроснабжение»), 140212 («Электроснабжение (по отраслям)») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше                110 кВ, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше 110 кВ, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше              110 кВ, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации                          по программе, в состав которой входит обучение организации строительства                          или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше 110 кВ, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов электроснабжения свыше 110 кВ.

# 33.1.14 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130500 «Нефтегазовое дело» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130504 («Бурение нефтяных и газовых скважин») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) объектов нефтегазового комплекса.

# 33.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах транспортного строительства

# 33.2.1 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) автомобильных дорог и объектов инфраструктуры автомобильного транспорта.

# 33.2.2 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270204 («Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»), 270207 («Строительство и эксплуатация городских путей сообщения») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

# 33.2.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»), 270205 («Автомобильные дороги и аэродромы»), 270206 («Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры.

# 33.2.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» –специальности: 270201 «Мосты и транспортные тоннели», 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                 пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) тоннелей автомобильных и железнодорожных.

# 33.2.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов, должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

130400 «Горное дело» – специальности: 130406 («Шахтное и подземное строительство»), 130407 («Шахтное строительство») по ОКСО;

270100 «Строительство» – специальности: 270201 «Мосты и транспортные тоннели», 270203 («Строительство тоннелей и метрополитенов») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) метрополитенов.

# 33.2.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних), должны иметь высшее профессиональное образование строительного или транспортного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного или транспортного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно                              на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальности: 270201 «Мосты и транспортные тоннели» по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних), не реже                1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних), в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) мостов (больших и средних).

# 33.2.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) предприятий и объектов общественного транспорта

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Требования устанавливают условия выдачи допуска к виду работ  № 33.2.7. Объекты водоснабжения и канализации подгруппы № 33.2. Транспортное строительство группы видов работ      № 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  «Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009  № 624, в соответствии со статьей 55  Градостроительного кодекса Российской Федерации и Перечня видов работ, утвержденного решением общим собранием членов Некоммерческого партнерства СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ».

- 2. Требования  в части  кадрового обеспечения

- 2.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее – организации) по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет.

- 2.1. Наличие в штате строительной организации или предпринимателя (далее – организации) по основному месту работы не менее одного сотрудника на руководящей должности (руководитель организации, заместитель руководителя организации, главный инженер), имеющего высшее образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет.

- 2.2. Наличие в штате строительной организации по основному месту работы работника ответственного за производство работ, имеющего высшее профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или средне техническое профессиональное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 7 лет.

- 2.3. Наличие в штате организации по основному месту работы лиц, ответственных за организацию и за контроль строительства, – не менее 3-х специалистов с высшим профессиональным образованием или 5-ти специалистов со средним профессиональным образованием, соответствующих следующим требованиям:

- 2.3.1	не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование строительного профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.2. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование транспортного  профиля и стаж работы по специальности  не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании;

- 2.3.3. не менее одного специалиста, имеющего высшее или среднее профессиональное образование электротехнического профиля и стаж работы по специальности в строительстве не менее 5 лет при высшем образовании и 7 лет при среднем образовании.

- 2.4. Указанные в пунктах 2.1, 2.2  и 2.3.1. - 2.3.3.  сотрудники не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или строительному контролю.

- 3. Требования в части имущественного обеспечения

- 3.1.  Наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица имущества:

- а) наличие офиса;

- б) наличие средств измерения и контроля

- 4. Требования в части  обеспечения качества работ и безопасности труда

- 4.1.  Наличие системы контроля качества выполняемых работ.

- 4.2.  Наличие службы охраны труда.

- 5. Иные требования

- 5.1  Организация должна иметь стаж работы в строительстве не менее 3-х лет*.

- Примечание: *По решению Совета СРОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ»допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем может быть выдан строительной организации, имеющей строительный стаж менее трех лет.

# 33.3 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, должен обеспечивать безопасное выполнение работ непосредственно                        на строительной площадке.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                     пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах жилищно-гражданского строительства.

# 33.4 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно, должны иметь высшее профессиональное образование электротехнического профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование электротехнического профиля. При этом не менее чем один работник, должен обеспечивать безопасное выполнение работ непосредственно               на строительной площадке.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                 пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах электроснабжения до 110 кВ включительно.

# 33.5 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270109 («Теплогазоснабжение                           и вентиляция») по ОКСО;

140100 «Теплоэнергетика» – специальность 140101 («Тепловые электрические станции»), 140102 («Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»), 140104 («Промышленная теплоэнергетика»), 140105 («Энергетика теплотехнологий»), 140106 («Энергообеспечение предприятий») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах теплоснабжения.

# 33.6 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270111 («Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») по ОКСО;

130500 «Нефтегазовое хозяйство» – специальности: 130501 («Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ) по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах газоснабжения.

# 33.7 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270109 («Теплогазоснабжение и вентиляция»), 270110 («Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»), 270112 («Водоснабжение и водоотведение») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения                               и канализации, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                 пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах водоснабжения и канализации.

# 33.8 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи, должны иметь высшее профессиональное образование строительного и телекоммуникационного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного и телекоммуникационного профиля. При этом не менее чем один работник, должен обеспечивать безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи,                 не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе,                    в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) зданий и сооружений объектов связи.

# 33.9 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах морского транспорта.

# 33.10 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах речного транспорта.

# 33.11 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

140200 «Электроэнергетика» – специальность 140209 («Гидроэлектростанции»), 140210 («Гидроэлектроэнергетические установки») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики, не реже                1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) на объектах гидроэнергетики.

# 33.12 Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики)

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем                  пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики), в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) дамб, плотин, каналов, берегоукрепительных сооружений, водохранилищ (за исключением объектов гидроэнергетики).

# 33.13 Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов

В штате организации необходим следующий квалификационный состав: директор, главный инженер, начальник производственно технического отдела, инженер производственно технического отдела и линейный работник (начальник участка, прораб, мастер) обязательно. Не менее чем три работника, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов, должны иметь высшее профессиональное образование строительного профиля или не менее чем пять работников – среднее профессиональное образование строительного профиля. При этом не менее чем один работник, обеспечивающий безопасное выполнение работ непосредственно на строительной площадке должен иметь образование, соответствующее кодам:

270100 «Строительство» – специальность 270104 («Гидротехническое строительство») по ОКСО.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов, имеющие высшее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем три года. Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, должны иметь стаж работы по специальности образования не менее чем пять лет.

Работники, обеспечивающие безопасное выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов, не реже 1 раза в пять лет должны проходить повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение организации строительства или обеспечению безопасности строительства.

Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов, в части имущественного обеспечения

Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, транспортных средств, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, а также лицензионного программного обеспечения, необходимых для выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) гидромелиоративных объектов.

Председатель

Общего собрания членов Партнерства                                                              Р.Ф. Мамлеев

Общероссийский классификатор специальностей по образованию принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276–ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора специальностей по образованию»