Принято решением

Общего собрания

членов Некоммерческого партнерства

Саморегулируемая организация работодателей

«Союз строителей Республики Башкортостан»

от 23 апреля 2009 года № 1

Утверждено с изменениями

решением Общего собрания

членов Некоммерческого партнерства

Саморегулируемая организация работодателей

«Союз строителей Республики Башкортостан»

от 17 сентября 2009г. № 2/1,

от 31 марта 2010 года № 1,

от 15 октября 2010 года № 2,

от 04 сентября 2014 года № 3

Стандарт

Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей

«Союз строителей Республики Башкортостан»

№08-ОС

«Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ,

системе контроля за выполнением указанных работ»

г.Уфа

- СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения……………………………………………………………3

2.     Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства. ……………………3

3.     Требования к системе контроля безопасности и качества

выполнения строительных работ………………………….………………..5

4.	Требования к результатам работ……………………………………………7

4.1.	Требования механической безопасности…………………………………..7

4.2.	Требования пожарной безопасности……………………………………….8

- 4.3.	Требования безопасности при опасных природных процессах и

- явлениях и (или) техногенных воздействиях…………………………......8

- 4.4.	Требования безопасных для здоровья человека условий

- проживания и пребывания в зданиях и сооружениях…………………….9

- 4.5.	Требования безопасности для пользователей зданиями и

- сооружениями……………………………………………………………….9

- 4.6.	Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов

- и других групп населения с ограниченными возможностями

- передвижения………………………………………………………………..9

- 4.7.	Требования энергетической эффективности зданий и сооружений……10

5.     Заключительные положения……………………………………………….10

1. Общие положения

1.1. Стандарт Ассоциации Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (далее - Ассоциация) устанавливает, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, иными федеральными нормативными актами, Уставом Ассоциации, правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ и системе контроля за выполнением таких работ, принятыми в Ассоциации и используемыми при осуществлении строительной деятельности членами Ассоциации.

1.2. Настоящий Стандарт носит обязательный характер и устанавливает для всех членов Ассоциации общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества строительства и оценки соответствия, законченных строительством объектов недвижимости (зданий, сооружений) требованиям проектной документации и условиям договоров.

1.3. Настоящий Стандарт подлежит обязательному соблюдению членами Ассоциации в соответствии с обязательствами, принимаемыми членами Ассоциации, а также условиями членства в Ассоциации. Наличие системы контроля качества строительства является одним из условий, предъявляемых Ассоциацией при выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и является одним из предметов рассмотрения Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации.

1.4. Ответственность в случае нарушения членами Ассоциации положений настоящего Стандарта устанавливается Положением «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации».

2. Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – член Ассоциации обязан соблюдать требования к организации и выполнению строительных работ согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, другим федеральным законам и принятым в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требования технических регламентов, а также требования стандартов, разработанных  Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и утвержденных  методом прямого применения в качестве стандартов саморегулируемой организации Общим собранием Ассоциации (далее – стандарты СРО).

2.2. Член Ассоциации обязан выполнять строительные работы в соответствии с заданием заказчика, определенным договором строительного подряда, проектной и (или) технической документацией, требованиями технических регламентов, стандартов СРО, иной документации, установленной законодательством.

2.3. Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость отклонения от параметров объекта капитального строительства от проектной документации, то такие отклонения возможны лишь на основании вновь утвержденной заказчиком проектной документации (технических решений) после внесения соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством.

2.4. Член Ассоциации обязан исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность строительной организации. Член Ассоциации обязан при выполнении строительных работ соблюдать обязательные требования технических регламентов, стандартов СРО, иной документации, установленной законодательством, правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Член Ассоциации не вправе использовать в ходе выполнения строительных работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению требований стандартов СРО, иной документации, установленной законодательством, обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

2.5. При проведении строительных работ членом Ассоциации должны соблюдаться в отношении квалификации персонала нормы (нормативы), определенные требованиями к членству в Ассоциации. В том случае, если указанные нормы (нормативы) не выполнены, член Ассоциации должен информировать Ассоциацию.

2.6. Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного в составе проектной документации проекта организации строительства или с существенными отклонениями от проекта организации строительства. В случае необходимости таких отклонений от проекта организации строительства соответствующие изменения проекта организации строительства должны быть утверждены генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2.7. Проект организации строительства включает строительный генеральный план, данные об объемах строительно-монтажных работ и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании, календарный план строительства с выделением работ подготовительного периода, график потребности в строительных машинах и транспортных средствах, мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, иные разделы, подготавливаемые с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования.

2.8. Член Ассоциации обязан при выполнении строительных работ на каждом объекте строительства вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, оформлять другую производственную и исполнительную документацию. Указанная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

2.9. В процессе производства строительно-монтажных работ строительной организацией должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

2.10. Член Ассоциации обязан обеспечивать в соответствии с действующим законодательством безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, сохранности объектов культурного наследия.

3. Требования к системе контроля безопасности и качества выполнения строительных работ.

3.1. Контроль безопасности и качества выполнения строительных работ проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

3.2. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора, органы строительного надзора субъекта федерации о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. Члены Ассоциации, выступающие застройщиками, заказчиками и подрядчиками, обязаны извещать о таких случаях Ассоциацию.

3.3. Лицом, осуществляющим контроль безопасности и качества строительства, должен проводиться производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая контроль за соответствием строительных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов, стандартов СРО и проектной документации, установленным требованиям качества, иной документации, установленной законодательством. Производственный контроль проводится в соответствии с нормативными документами, утвержденными в составе документации системы качества. При их отсутствии производственный контроль рекомендуется осуществлять исходя из соответствующих документов в составе СНиП.

3.4. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

3.5. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов СРО, иных нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

3.6. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, стандартам СРО, иной документации, установленной законодательством. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

3.7. При приемочном контроле производится проверка качества выполненных этапов строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Приемочному контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), а также строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение их недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. В случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания ответственных конструкций. По результатам проведения приемочного контроля составляются акты освидетельствования или промежуточной приемки работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения по формам, утвержденным в составе СНиП или документации системы качества.

3.8. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования или промежуточной приемки таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться после устранения выявленных недостатков. 
3.9. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Лицо, осуществляющее строительство, обязано уведомить застройщика или заказчика об устранении указанных недостатков.

3.10. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного управления и контроля качества на всех стадиях создания строительной продукции. С этой целью члены Ассоциации могут проводить подготовку к внедрению системы качества на основе стандартов ИСО серии 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000) и проходить соответствующую сертификацию.

3.11. Ассоциация в составе плановых и внеплановых проверок может выборочно проводить инспекционный контроль организации строительства на любой стадии, а также проверку эффективности ранее выполненного контроля безопасности и качества строительства в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации.

4.	Требования к результатам работ

- 4.1.	Требования механической безопасности

4.1.1.	Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

1)	разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2)	разрушения всего здания, сооружения или их части;

3)	деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;

4)	повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

- 4.2.	Требования пожарной безопасности

4.2.1.	Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1)	сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2)	ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3)	нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4)	эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5)	возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6)	возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7)	возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

- 4.3.	Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях

4.3.1.	Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Стандарта, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

- 4.4.	Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях

4.4.1.	Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

4.4.2.	Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:

1)	качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

2)	качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

3)	инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий;

4)	естественное и искусственное освещение помещений;

5)	защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

6)	микроклимат помещений;

7)	регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;

8)	уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

9)	уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;

10)	уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях.

- 4.5.	Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

4.5.1.	Здание или сооружение должно быть построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

- 4.6.	Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

4.6.1.	Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

4.6.2.	Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.

- 4.7.	Требования энергетической эффективности зданий и сооружений

4.7.1.	Здания и сооружения должны быть построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Стандарт и требования, предъявляемые в Ассоциации к организации контроля безопасности и качества строительства, принятые в Ассоциации, носят обязательный характер.

5.2. Члены Ассоциации руководствуются в своей деятельности техническими регламентами, стандартами СРО, правовыми актами о безопасности строительных работ, иной документацией, в порядке, предусмотренном положениями действующего законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.07.2014 г. № 305 «О стандартах саморегулируемых организаций, применяемых в целях повышения безопасности, качества и энергоэффективности объектов капитального строительства в Республике Башкортостан».

5.3. Настоящий Стандарт вступает в силу через десять дней со дня принятия его Общим собранием членов Ассоциации.